КОМПЛЕКТ ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ

Этикетка

ЛГФИ.302133.063 ЭТ

1 Свидетельство о приемке

Комплект прямых участков КПУ, состоящий из прямого участка входа заводской  № _____________ и прямого участка выхода  заводской  № _____________  изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным.

Диаметр условного прохода Dу= ____________ мм.

| МП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | личная подпись ответственного лица |  | расшифровка подписи |
|  | год, месяц, число |  |  |

2 Назначение

2.1 Комплект прямых участков КПУ предназначен для комплектования узла учета газа с целью обеспечения учета объема газа, приведенного к стандартным условиям, в системе газоснабжения жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов согласно ГОСТ Р 8.740-2011 «Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков».

3 Состав комплекта

3.1Прямой участок входа –  1 шт.

3.2 Прямой участок выхода - 1 шт.

3.3 Этикетка   - 1 шт.

4 Свидетельство о первичной поверке

4.1 Результаты измерений внутреннего диаметра измерительного трубопровода прямого участка входа заводской №_________

На входе (мм)                                                На выходе (мм)

Dу1=                                                       Dу1=

Dу2=                                                       Dу2=

Dу3=                                                       Dу3=

Dу4=                                                       Dу4=

Средний диаметр измерительного трубопровода _________мм

Наибольшее отклонение результата измерений диаметра от его среднего значения _________%

Результаты измерений внутреннего диаметра измерительного трубопровода прямого участка выхода заводской №_________

На входе (мм)                                                На выходе (мм)

Dу1=                                                       Dу1=

Dу2=                                                       Dу2=

Dу3=                                                       Dу3=

Dу4=                                                       Dу4=

Средний диаметр измерительного трубопровода _________мм

Наибольшее отклонение результата измерений диаметра от его среднего значения _________%

Измерения проводились штангенциркулем ШЦ-II-250-0,05 №_______

Со сроком поверки __________

Условия проведения измерений     20°С

Дата поверки __________________________

Поверитель ____________________________

подпись